## VIP-E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto m2 (sin sótanos)
Área del proyecto m2 (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto | X | Vivienda VIP |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo

## VIS-E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  | Oficinas
|  | X | Vivienda VIS |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo

## 3-4-E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  | Centro Comercial
|  | X | Vivienda estrato 3-4 |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia:Relación Ventana Pared
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos del proyecto con cortes de fachada.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Control por luz día en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación y especificaciones.
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Control horario para corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación y especificaciones.
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Colectores solares para calentamiento de agua
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de calentamiento de agua con colectores solares, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo

## 5-6E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  | Hotel
|  | X | Vivienda estrato 5-6 |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia:Relación Ventana Pared
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos del proyecto con cortes de fachada.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Colectores solares para calentamiento de agua
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de calentamiento de agua con colectores solares, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Eficiencia de calentadores a gas
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de calentamiento de agua con calentadores a gas, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Sistemas de calentamiento de agua centrales
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de calentamiento de agua con calentadores a gas, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
IX. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo

## Oficina E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  | X | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia:Relación Ventana Pared
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos del proyecto con cortes de fachada.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Controles de ocupación en espacios interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Control de iluminación por luz día en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Control de cargas de stand-by
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño eléctrico de tomas, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
IX. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo

## Centro C E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  | X | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia: Controles de ocupación en espacios interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia: Control de iluminación por luz día en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo

## Hotel E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  | X | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  |  | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en espacios interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia: Controles de iluminación por atenuación en parqueaderos de sótanos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia: Control de iluminación por luz día en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño arquitectónico y simulaciones de luz día que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Eficiencia en calentadores a gas
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diseño de calentamiento de agua caliente, especificaciones y fichas técnicas de calentadores
Nombre de archivo
IX. Medida de eficiencia: Sistemas de calentamiento de agua centrales
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diseño de calentamiento de agua caliente, especificaciones y fichas técnicas de calentadores
Nombre de archivo
X. Medida de eficiencia: Economizadores de aire
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diagrama de control del sistema de aire acondicionado y ficha técnica.
Nombre de archivo
XI. Medida de eficiencia: COP
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir fichas técnicas de equipos que evidencien el COP.
Nombre de archivo
XII. Medida de eficiencia: Valor SHGC del vidrio
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir ficha técnica del vidrio usado en el proyecto donde se evidencia el valor de SHGC.
Nombre de archivo
XIII. Medida de eficiencia: Valor U del vidrio
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir ficha técnica del vidrio usado en el proyecto donde se evidencia el valor de U.
Nombre de archivo

## Colegio E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  | X | Colegios
Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño arquitectónico y simulaciones de luz día que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo

## Hospital E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  |  | Colegios
[5 empty] | X | Hospital
Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Relación Ventana Pared
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño arquitectónico con cortes de fachada.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño arquitectónico y simulaciones de luz día que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Eficiencia en calentadores a gas
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diseño de calentamiento de agua caliente, especificaciones y fichas técnicas de calentadores
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Sistemas de calentamiento de agua centrales
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diseño de calentamiento de agua caliente, especificaciones y fichas técnicas de calentadores
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Economizadores de aire
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir diagrama de control del sistema de aire acondicionado y ficha técnica.
Nombre de archivo
IX. Medida de eficiencia: COP
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir fichas técnicas de equipos que evidencien el COP.
Nombre de archivo

## Edu Superior E
FORMATO DE CUMPLIMIENTO MÉTODO PRESCRIPTIVO PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 549 - MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 1. Información de solicitante
| Fecha de radicación | DD | MM | AA
Digite un correo válido
Razón social o nombre completo del solicitante
| Tipo de solicitante |  | Persona Natural
Persona Jurídica
Tipo de identificación
Número de identificación
Matricula profesional #
Dirección
Telefono celular
e-mail
Empresa
Cargo
Descripción de la empresa
Sección 2.Generalidades del proyecto
Nombre del proyecto
Área del proyecto (sin sótanos)
Área del proyecto (con sótanos)
NIT del proyecto
| Tipoligía del proyecto |  | Vivienda VIP |  |  | Oficinas
|  |  | Vivienda VIS |  |  | Centro Comercial
|  |  | Vivienda estrato 3-4 |  |  | Hotel
|  |  | Vivienda estrato 5-6 |  |  | Colegios
Hospital
[5 empty] | X | Edu Superior
Uso mixto
|  |  | Área tipología 1 |  |  | Área tipología 2 | Área tipología 3
Descripción del proyecto
Sección 3.Cumplimiento de medidas de eficiencia obligatorias en Energía
I. Medida de eficiencia: Ventilación Natural
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir memorias de cálculo y diseño bioclimático del proyecto donde se demuestre el cumpliemiento de la medida
Nombre de archivo
II. Medida de eficiencia: Iluminación LED en interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de iluminación con especificaciones de luminarias usadas en el proyecto y memorias de cálculo de densidades de potencia instaladas.
Nombre de archivo
III. Medida de eficiencia: Iluminación natural a través de fachadas y/o cielos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos y simulaciónes de iluminación natural en el proyecto que demuestren el cumplimiento de la medida.
Nombre de archivo
IV. Medida de eficiencia:Controles de ocupación en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones.
Nombre de archivo
V. Medida de eficiencia:Relación Ventana Pared
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos arquitectónicos del proyecto con cortes de fachada.
Nombre de archivo
VI. Medida de eficiencia: Controles de ocupación en espacios interiores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VII. Medida de eficiencia: Control de iluminación por luz día en corredores y exteriores
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de control de iluminación con especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
VIII. Medida de eficiencia: Control de cargas de stand-by
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño eléctrico de tomas, especificaciones y fichas técnicas.
Nombre de archivo
IX. Medida de eficiencia: Sensores de CO en parqueaderos
Descripción de cumplimiento de la medida en el proyecto:
| Documento de soporte | Por favor incluir planos de diseño de ventilación y extracción de aire de sotanos con sensores de CO.
Nombre de archivo